## DOURMAP
ENTREPRISE D'ELECTRICITE (courant faible, courant fort) |  |  |  | 4
1er janvier 2024 - 31 décembre 2024
DIVERS
COORDONNEES
NOM : | DOURMAP
ADRESSE : | 280, rue Antoine Lavoisier - ZAC de Kergaradec 3 - Guipavas - BP 30187 - 29804 Brest Cedex 9
TEL : | 02 98 34 24 00 |  | Site Internet : www.dourmap.com
INTERLOCUTEURS : |  | TRESSEL Hervé
CONDITIONS ACCORDEES
Activités : - Courants Forts - Courants Faibles - Installations et maintenances Bornes - Luminaires connectés - Transport - Haute Tension - Cogénaration - Fibre Optique
Tarifs : Remise accordée aux établissements bénéficiaires du GAEL29-22 : 5% ou Mercuriale en onglet suivant Suivants besoins et projets : sur devis
Délai de paiement : |  | 45 FDM
Déplacement :
Secteur géographique couvert : |  | 29 - 22
29-22
15 place Sanquer - 29200 BREST
02 98 41 45 33 / gael29@e-c.bzh / www.gael29.com

## LISTE
LISTE DE QUELQUES EQUIPEMENTS
DOURMAP
N° | Désignation des prestations | Unité | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC | Marque et référence du matériel proposé à titre indicatif
1 | Luminaires
Les prix indiqués prendront en compte la fourniture, la pose et le raccordement des luminaires, compris lampes longue durée et haut rendement , accessoires de fixation et de connectique, dépose, découpe ou mouvement de faux plafond induit par l'intervention.
Luminaires étanches Apparents
1.1 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED grande hauteur, corps en aluminium diamètre 320x143mm, optique extensive, lentilles polycarbonate, DALI, 4000k, 10736 lumens, 142 lm/w, 75w, IP65 IK08. | U | 364.5138 | 437.4166 | THORN - HIPAK 1000 75W
1.2 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED grande hauteur, corps en aluminium diamètre 320x143mm, optique extensive, lentilles polycarbonate, DALI, 4000k, 19137 lumens, 142 lm/w, 134w, IP65 IK08. | U | 422.6878 | 507.2254 | THORN - HIPAK 2000 134W
1.3 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED, 4000k, longueur 1200mm, 4000 Lumens, 100 lm/w, 40w, corps polycarbonate, difuseur opale arrondie, connexion rapide par fonction 1/4 de tour à chaque extrémité, 2 borniers à poussoir coulissants, cablage traversant, fixation libe sur toute la longueur du luminaire, IP66 IK08. | U | 94.2466 | 113.0959 | THORN - LUCY 40W
1.4 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED, 4000k, longueur 1500mm, 6000 Lumens, 100 lm/w, 60w, corps polycarbonate, difuseur opale arrondie, connexion rapide par fonction 1/4 de tour à chaque extrémité, 2 borniers à poussoir coulissants, cablage traversant, fixation libe sur toute la longueur du luminaire, IP66 IK08. | U | 44.84 | 53.808 | THORN - LUCY 60W
1.5 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire tubulaire étanches LED diamètre 70mm, longueur 1200mm, embouts inox y compris étriers de fixation inox, 4620 Lumens,36w, 130 lm/w, classe 2, vasque en polycarbonate opale, IP69 IK10. | U | 123.2982 | 147.9578 | EPSILON - TOBY 36W
1.6 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire tubulaire étanches LED diamètre 70mm, longueur 1500mm, embouts inox y compris étriers de fixation inox, 6240 Lumens,48w, 130 lm/w, classe 2, vasque en polycarbonate opale, IP69 IK10. | U | 180.6816 | 216.8179 | EPSILON - TOBY 48W
1.7 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire tubulaire étanches LED diamètre 90mm, longueur 1260mm, corps polyméthacrylate, colliers de fixation inox, 4000k, 4451 Lumens, 32w, 139 lm/w, IP69K IK08. | U | 535.8616 | 643.0339 | THORN - TUBULIX 32W
1.8 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire tubulaire LED diamètre 80mm, longueur 1540mm, corps polycarbonate, 4000k, 5400 Lumens, 45w, 126lm/w, IP20 IK05. | U | 251.2692 | 301.523 | ETAP - R830R1 45W
Luminaires Encastrés
1.9 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 598 x 114 x 100mm, encastré pour plafond modulaire, asymétrique, 109 lm/w, 2200lm, 4000k, gradation DALI. | U | 271.518 | 325.8216 | THORN - FEW 20W
1.10 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 1196 x 296 x 50mm, encastré pour plafond modulaire, asymétrique, 141lm/w, 4650lm, 33w, 4000k, gradation DALI, optique lentilles cones polycarbonate. | U | 352.3126 | 422.7751 | ETAP - U751R1 33W
1.11 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 595 x 180 x 80mm, encastré pour plafond modulaire, asymétrique, 160 lm/w, 1610lm, 4000k, gradation DALI, réflecteur aluminium poli. | U | 164.2442 | 197.093 | EPSILON - MAIX EN 17W
1.12 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastré pour plafond modulaire, UGR19, 2950lm à 3950lm, 149 lm/w à 152 lm/w, 4000K, IP20, gradation DALI, optique blanc ou aluminium. | U | 261.7594 | 314.1113 | ETAP - U3352
1.13 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastré pour plafond modulaire, UGR19, 2000lm, 16w, 125 lm/w, 4000K, IP20, optique blanc ou aluminium. | U | 193.4728 | 232.1674 | ETAP - U3952
1.14 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 éclairage indirect encastré pour plafond modulaire, UGR22, 3850lm, 37w, 104 lm/w, 4000K, IP20, optique blanc brillanté, gradation DALI. | U | 360.1714 | 432.2057 | ETAP - US3141 37W
1.15 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastrés pour plafond modulaire, UGR17, 3300 lumens / 27W, 122 lm/w, 4000K, IP20, IK07, gradation DALI, 3 bandes leds, avec grille type micro optique double parabole en aluminium brillant. | U | 236.1534 | 283.3841 | EPSILON - LEDEN EN 27W
1.16 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastrés pour plafond modulaire, UGR16, de 3520 lumens à 5040 lumens, driver multi puissances 32w à 42w, 3000k ou 4000K, PSD, IP44, IK02, gradation DALI, diffuseur prismatique méthacrilate opale sur toute la surface. | U | 119.9234 | 143.9081 | EPSILON - MOREA
1.17 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastrés pour plafond modulaire, UGR16, de 3520 lumens à 5040 lumens, driver multi puissances 32w à 42w, 2700k ou 6000K, PSD, IP44, IK02, gradation DALI, diffuseur prismatique méthacrilate opale sur toute la surface. | U | 474.478 | 569.3736 | EPSILON - MOREA
1.18 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 x 38 encastrés pour plafond modulaire, UGR < 19, de 3750 lumens, 25w,148 lm/w, 4000K,IP20/40, IK02, gradation DALI, avec optique à lentilles. | U | 255.883 | 307.0596 | ZUMTOBEL - MIRL LAY 25W
1.19 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastrés pour plafond modulaire, UGR19, 3800 lumens, 139 lm/w, 27w, 3000K 3800K et 4000K, IP20, IK03, gradation DALI, optiques opale prismatique et hexagonale. | U | 265.8422 | 319.0106 | THORN - OMEGA PRO2 27W
1.20 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastrés pour plafond modulaire, 3800 lumens, 101 lm/w, 37,7W, température de couleur variable de 2700K à 6500K, IP20, IK03, gradation DALI, optique confort hexagonale polycarbonate. | U | 355.5694 | 426.6833 | THORN - OMEGA PRO2 37W
1.21 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 encastrés pour plafond modulaire,UGR19, 3500 lumens, 113lm/w, 31w, diffuseur polycarbonate réflecteur parabolique aluminium, gradation DALI, avec cellule photoélectrique détecteur de présence, compatible application Casambi connection Bluetooth via appareils téléphones tablettes Android, IPhone et IPad. | U | 317.7032 | 381.2438 | EPSILON - TETRA 27W
1.22 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED 600 x 600 ou 600 x 1200 encastrés pour plafond modulaire, UGR19, de 3800 lumens, puissance 33w, 115 lm/w, 3000k ou 4000K, PSD, IP20, IK05, gradation DALI, optique micro réflecteur pylocarbonate métalisé, diffuseur micro prismatique | U | 119.9116 | 143.8939 | EPSILON - CONNOR EN 33W
Spots et downlights Encastrés
1.23 | Fourniture, pose et raccordement de downlight LED encastré cylindrique, diamètre 75mm, de 820 lumens à 1100 lumen, 10w à 14w, 3000/3500 ou 4000K, IP20 / IP43-, 960°, classe 2, réflecteur en retrait, lentille, nid d'abeille, coloris Blanc Gris Noir ou Alu brossé, compris kit de suspension. | U | 96.1346 | 115.3615 | EPSILON - BOGOR 10W 14W
1.24 | Fourniture, pose et raccordement de Spot LED encastré cylindrique, diamètre 110mm 190mm ou 228mm, 1000 lumens à 1200 lumens,13W, 3000k, 3500k ou 5700K, IP44 IK07, diffuseur microprismatique. compris kit de suspension. | U | 68.322 | 81.9864 | EPSILON - TRIADE 13W
1.25 | Fourniture, pose et raccordement de Spot LED encastré cylindrique, diamètre 110mm, 2200 lumens,28W, 3000k, 3500k ou 5700K, IP20 / IP44 IK07, coloris blanc gris ou noir, réflecteur en retrait, lentille, nid d'abeille, compris kit de suspension. | U | 146.733 | 176.0796 | EPSILON - DEMAK 28W
1.26 | Fourniture, pose et raccordement de Spot LED encastré cylindrique, diamètre 205mm, 3080 lumens, 27W, 4000k, IP44,114lm/w, réflecteur aluminium coloris, coloris blanc gris ou noir. compris kit de suspension. | U | 146.8156 | 176.1787 | EPSILON - ELSON 27W
1.27 | Fourniture, pose et raccordement de Spot LED encastré cylindrique, diamètre 240mm, 4400 lumens, 40W, 4000k, 110lm/w, IP44, réflecteur aluminium coloris, coloris blanc gris ou noir, compris kit de suspension. | U | 186.9474 | 224.3369 | EPSILON - ELSON C 40W
1.28 | Fourniture, pose et raccordement de downlight LED encastré cylindrique, diamètre 87mm, 550 lumens, 79 lm/w,7W, 4000K, IP65 IK04, classe 2, compris kit de suspension. | U | 44.899 | 53.8788 | THORN - FRED 7W
1.29 | Fourniture, pose et raccordement de downlight LED encastré cylindrique, diamètre 220mm, 1400 lumens, 109 lm/w,13W, 4000K, IP20 ou IP54 IK03, classe 2 compris kit de suspension. | U | 49.3712 | 59.2454 | THORN - CHALICE 13W
1.30 | Fourniture, pose et raccordement de downlight LED encastré cylindrique, diamètre 220mm, 2000 lumens, 122 lm/w,17W, 4000K, IP20 ou IP54 IK03, classe 2 compris kit de suspension. | U | 108.5836 | 130.3003 | THORN - CHALICE 17W
1.31 | Fourniture, pose et raccordement de downlight LED encastré ou suspension cylindrique, diffuseur acrylique opale, diamètre 500mm, 3200 lumens-42W, 4000K, IP20 / Ik02, compris kit de suspension. | U | 20.0246 | 24.0295 | THORN - OMEGA CIRCULAR LED 3200
1.32 | Fourniture, pose et raccordement de downlight LED encastré cylindrique, diamètre 215mm, 2050 lumens,20w, 105 lm/w, 4000K, IP44 IK09, classe 2 compris kit de suspension. | U | 59.649 | 71.5788 | THORN - CETUS 20W
Plafonniers Encastrés, Suspendus et Appliques
1.33 | Fourniture, pose et raccordement de hublots LED, diffuseur polycarbonate, 1100 lumens à 2100lumens 14w à 24w, IP65 IK10 classe II, température de couleur 3000k ou 4000 k, détection de présence et de luminosité, anti-vandale. | U | 111.097 | 133.3164 | EPSILON - LOKI 20W
1.34 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire plafonnier encastré LED 600x600x80mm, pour plafond modulaire, UGR<21, 3000 lumens à 5200 lumens, 29w à 44w, 120 lm/w, 3000k ou 4000K, IP20, gradation DALI ou CASAMBI, diffuseur cercle lumineux polycarbone ou microprimatique. | U | 375.8182 | 450.9818 | EPSILON - BORDA 29W 44W
1.35 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire plafonnier encastré LED 600x600x74mm, pour plafond modulaire, UGR<25, 4430 lumens, 37w, 120 lm/w, 3000k ou 4000K, IP20, DALI , gradation DALI, corps en acier laqué diffuseur cercle lumineux opale, coloris Blanc Gris ou Noir. | U | 306.1274 | 367.3529 | EPSILON - MAE 37W
1.36 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED suspendu diamètre 590mm à 1150mm, gradation DALI, 3600 lumens à 14000 lumens, 3000k à 4000k, compris kit de suspension, corps en aluminium blanc laqué. | U | 469.4512 | 563.3414 | ZUMTOBEL - ONDARIA 2 SUSPENDU
1.37 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire LED suspendu 2200x850mm, acoustique pour salle de classe y compris option gestion intégrée gradation et détection , IP20 IK03, 5000 lumens à 6500 lumens , 118lm/w, 4000k, optique carrée ou arrondie prismatique, équipé de module de jonction et de 4 câbes de suspension. | U | 620.0074 | 744.0089 | THORN - ARENA SYMPHONY
1.38 | Fourniture, pose et raccordement de hublots LED, diffuseur polycarbonate, 1200 lumens 14w, diamètre 300mm, IP66 IK10 classe II, température de couleur 3000 à 4000 k, détection de présence et de luminosité, | U | 48.911 | 58.6932 | THORN - TOM VARIO DET 14W
1.39 | Fourniture, pose et raccordement de hublots LED, diffuseur polycarbonate, 2000 lumens 20w, diamètre 300mm, IP66 IK10 classe II, température de couleur 3000 à 4000 k, détection de présence et de luminosité, | U | 99.179 | 119.0148 | THORN - TOM VARIO DET 20W
1.40 | Fourniture, pose et raccordement de hublots LED grande taille, corps en aluminium diffuseur polycarbonate opale, 35000 lumens 116lm/w, diamètre 455mm, IP40 IK02 classe I. | U | 238.7022 | 286.4426 | THORN - NOVALINE STYLE 24W
Luminaires pour salles de sports, piscines et stades
1.41 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire pour salle de sport, rectangulaire LED,suspension, caisson en fonte d'aluminium, vasque polycarbonate, système optique à lentille fermé, 17000 lm, 158 lm/w, 135W, IK08 IP66,4000K, y compris kit de suspension, gradation DALI, résistance aux ballons conforme à la norme C15-103, y compris bras de fixation plafond. | U | 298.3512 | 358.0214 | ZUMTOBEL - CRAFT II 135W
1.42 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire pour salle de sport, rectangulaire LED,suspension, caisson en fonte d'aluminium, vasque polycarbonate, système optique à lentille fermé, 25000 lm, 142 lm/w, 179W, IK08 IP66,4000K, y compris kit de suspension, gradation DALI, résistance aux ballons conforme à la norme C15-103, y compris bras de fixation plafond. | U | 565.4088 | 678.4906 | ZUMTOBEL - CRAFT II 179W
1.43 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire gris LED, suspension, individuel ou en ligne,caisson en aluminium,LED à optique lentilles, 317w, longueur 4000mm x90x90, IK08 IP40,4000K y compris kit de suspension,, étriers, fiches connecteurs, gradation DALI, IK08 jeu de ballons résistance aux ballons conforme à la norme C15-103. | U | 1528.8198 | 1834.5838 | ETAP - E7121
1.45 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire blanc 90° LED, suspension, profilé en acier peint diffusion direct par lentilles, de 80w à192w, entre 130lm et 145lm/w, 8000lm à 27500lm, IK08 IP54,4000K y compris étriers filin de suspension,fiches connecteurs, gradation DALI,,IK08 jeu de ballons résistance aux ballons conforme à la norme C15-103. | U | 392.2674 | 470.7209 | EPSILON - SKAL 192W
1.46 | Fourniture, pose et raccordement de luminaire blanc pour salle de sport, rectangulaire LED,suspension, caisson en acier thermolaqué avec grille de protection, réflecteur extensif, 11000 lm, 130lm/w, 135W, IK08 jeu de ballons IP20,4000K, y compris kit de suspension, gradation DALI,résistance aux ballons conforme à la norme C15-103. | U | 773.7142 | 928.457 | PHILIPS - SPORTCONTROL BPS375
1.47 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED de forte puissance pour stades et terrains, corps en fonderie d'aluminium , verre plat trempé de 5mm ,1 modules 9,6kg, asymétrique 40° 50° 60° faiseau intensif semi intensif extensif, IP66 IK08, y compris platine d'appareillage IP66 et finition peinture bord de mer. | U | 2058.8994 | 2470.6793 | THORN - ALTIS 288
1.48 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED de forte puissance pour stades et terrains, corps en fonderie d'aluminium , verre plat trempé de 5mm ,2 modules asymétrique 40° 50° 60° faiseau intensif semi intensif extensif, IP66 IK08, y compris platine d'appareillage IP66 et finition peinture bord de mer. | U | 1338.6864 | 1606.4237 | THORN - ALTIS 288
1.49 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED de forte puissance pour stades et terrains, corps en fonderie d'aluminium , verre plat trempé de 5mm ,3 modules asymétrique 40° 50° 60° faiseau intensif semi intensif extensif, IP66 IK08, y compris platine d'appareillage IP66 et finition peinture bord de mer. | U | 1897.0388 | 2276.4466 | THORN - ALTIS 432
1.50 | Fourniture, pose et raccordement de Platine d'appareillage pour Projecteur extérieur rectangulaire LED de forte puissance pour stades et terrains, IP66. | U | 669.6028 | 803.5234 | THORN - PLATINE ALTIS ALG4
1.51 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED de moyenne puissance pour stades et terrains, DALI, corps en fonderie d'aluminium , verre plat trempé de 4mm, optique asymétrique 60°, IP66 IK08 classe 2, 28 w, 151 lm/w 4214 lm y compris peinture bord de mer. | U | 477.8292 | 573.395 | THORN - AEROFLODD 28W
1.52 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED de forte puissance pour stades et terrains, corps en fonderie d'aluminium avec visière , verre plat incliné trempé de 4mm , optique asymétrique 60°, IP66 IK08, de 414w à 939w, équipé de platine d'appareillage, y compris peinture bord de mer. | U | 2479.1328 | 2974.9594 | THORN - CHAMPION 264
Luminaires Divers extérieurs
1.53 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED, asymétrique, cellule photoélectrique intégrée, 7500 lumens, 75w, IK08 IP66, 120lm/w, 4000k classe 1, compris peinture spéciale bord de mer. | U | 237.6756 | 285.2107 | THORN - LEO FL 75W
1.54 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED, asymétrique, cellule photoélectrique intégrée, 15000 lumens, 100w, IK08 IP66, 120lm/w, 4000k classe 1, compris peinture spéciale bord de mer. | U | 309.7264 | 371.6717 | THORN - LEO FL 150W
1.55 | Fourniture, pose et raccordement de Projecteur extérieur rectangulaire LED, compact avec kit de détection présence fourni plug&play , 1000 lumens à 5000 lumens, 100lm/w, IK07 IP65, 3000k ou 4000k, équipé de support mural ou pied à piquer. | U | 44.6276 | 53.5531 | THORN - LEO FL 50W
1.56 | Fourniture, pose et raccordement de projecteurs extérieurs à détection, orientable à LED, 2648 lm, 30W, IP65 , IK 08, coloris noir , livré avec cable d'alimentation, accessoire kit de détection. | U | 49.2768 | 59.1322 | EPSILON - STARK 30W
| Système de Gestion Locale de l'Eclairage |  |  | 0
1.57 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'un système de gestion de l'éclairage,Multicapteur pour système DALI, détection de présence, gradation en fonction de la luminosité naturelle avec temporisation y compris le Driver d'alimentation et le Controleur de groupe. Télécommande pour prendre la main sur le système et faire le réglage ou paramétrage adressage des appareils par application sur Smartphone ou Iphone via le Bluetooth. Commande manuelle par boutons poussoir pour forcage ou extinction pour 4 scénarios d'éclairage. Pose intégré dalle de faux plafond ou support saillie. | U | 277.2292 | 332.675 | EPSILON - DALI 2 MSENSOR
1.58 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'un système de gestion de l'éclairage,Technologie DALI, détection de présence, gradation en fonction de la luminosité naturelle, temporisation. Télécommande pour prendre la main sur le système et faire le réglage, interface de commande de gradation pour 25 ballasts, possibilité 2 groupes par local (coté fenêtre et coté cloison). Canal de commutation supplémentaire, uniquement sur détection de présence pour commande allumage tableau. Commande manuelle par boutons poussoir pour forcage ou extinction 2 groupes d'éclairage et extinction-allumage. circuit supplémentaire affecté a l'éclairage tableau dans les salles de classe. Pose intégré dalle de faux plafond ou support saillie. | U | 38.2792 | 45.935 | PHILIPS - LRM2080
1.59 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'un système de gestion de l'éclairage pour bureau et salle de réunion,Technologie DALI, détection de présence, gradation en fonction de la luminosité naturelle, temporisation, système optique spécifique pour la détection activité assise, poussoir de commande pour forcage gradation et extinction, possibilité 2 groupes par local (coté fenêtre et coté cloison). Pose intégré dalle de faux plafond ou support saillie. | U | 239.3984 | 287.2781 | BEG LUXOMAT - PD4 M DUO DALI DSI 92276
1.60 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'un système de gestion de l'éclairage pour salle de classe,Technologie DALI, détection de présence, gradation en fonction de la luminosité naturelle, temporisation, système optique spécifique pour la détection activité assise, poussoir de commande pour forcage gradation et extinction, possibilité 2 groupes par local (coté fenêtre et coté cloison). Pose intégré dalle de faux plafond ou support saillie. | U | 323.4026 | 388.0831 | BEG LUXOMAT - PD4 M TRIO DALI DSI 92756
1.61 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'un système de gestion de l'éclairage, détecteur de mouvement et temporisation avec capteur acoustique intégré. Commande l'allumage et l'extinction d'un ou plusieurs luminaires, sans gradation, Pose intégré dalle de faux plafond ou support saillie classe 2 IP23 FP / IP44 AP. | U | 91.2022 | 109.4426 | BEG LUXOMAT - PD3 N 1C MICRO 92184
1.62 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'un système de gestion de l'éclairage, détecteur de mouvement et temporisation. Commande l'allumage et l'extinction d'un ou plusieurs luminaires, sans gradation, Pose intégré dalle de faux plafond, classe 2 IP23 FP. | U | 107.3918 | 128.8702 | BEG LUXOMAT - PD3 M 1C 92196
1.63 | Fourniture, pose et raccordement de détecteurs de commande d'éclairage de grande portée type couloir (35m), détection de présence, cellule photo électrique et temporisation. Pour commande un ou groupe de luminaires sans gradation, cellule photo électrique et temporisation Réglage manuel et par télécommande fournie. Pose intégré dalle de faux plafond ou support saillie. Priorité lumière du jour. | U | 140.007 | 168.0084 | BEG LUXOMAT - PD4 M 1C 92586
1.64 | Fourniture, pose et raccordement de détecteurs de commande d'éclairage pour grandes surfaces (gymnase) type maitreTechnologie DALI / DSI AP FP, détection de présence, cellule photo électrique et temporisation. Pour commande un ou groupe de luminaires avec gradation.Pose intégré pour faux plafond ou support saillie y compris panier de protection. Réglage manuel et par télécommande à fournir. | U | 197.6382 | 237.1658 | BEG LUXOMAT - PD4 M DALI DSI 92279
1.65 | Fourniture, pose et raccordement de détecteurs de commande d'éclairage pour grandes surfaces (gymnase) type maitre grande hauteur GH zone de détection 44mx22m, compatible avec tous les détecteurs maitres, détection de présence, cellule photo électrique et temporisation. Pour commande un ou groupe de luminaires avec gradation. Pose intégré avec support saillie y compris panier de protection, Réglage par télécommande obligatoire à fournir. | U | 233.4158 | 280.099 | BEG LUXOMAT - PD4 M 1C GH 92245
1.66 | Fourniture, pose et raccordement de détecteurs de commande d'éclairage pour grandes surfaces (gymnase), type maitre Technologie DALI / DSI GH , détection de présence, capteur lumière téléscopique externe et temporisation. Pour commande un ou groupe de luminaires avec gradation. Pose intégré avec support saillie y compris panier de protection, Réglage manuel et par télécommande à fournir. | U | 148.798 | 178.5576 | BEG LUXOMAT - PD4-M-DACO-GH-DALI2 93469
1.67 | Fourniture, pose et raccordement de détecteurs de commande d'éclairage pour grandes surfaces (gymnase) type esclave grande hauteur GH zone de détection 44mx22m, compatible avec tout les détecteurs maitres, détection de présence et temporisation. Pour commande un ou groupe de luminaires avec gradation.Pose intégré avec support saillie y compris panier de protection, Réglage par télécommande obligatoire à fournir. | U | 62.2686 | 74.7223 | BEG LUXOMAT - PD4-S-GH 92265
2 | Canalisations
La pose des canalisations, incluent : le raccordement amont et aval des canalisations, les mouvement de faux plafond en l'absence de lot spécifique, les percements et calfeutrement des cloisons légères, et toutes sujétions
Fourreaux type TPC annelé
2.1 | Fourniture et pose de fourreau type TPC annelé diamètre 90 mm à 160mm, posé en tranchée, compris manchons, inclu prestation de terrassement mécanique et manuel : évacuation des remblais, lit de sable, grillage avertisseur, remblaiement | ml | 10.325 | 12.39 | COURANT - TPC ROUGE
2.2 | Fourniture et pose de conduit cintrable type TPC vert annelé diamètre 40 mm, posé en tranchée, compris manchons, inclu prestation de terrassement mécanique et manuel : évacuation des remblais, lit de sable, grillage avertisseur, remblaiement. | ml | 7.6464 | 9.1757 | COURANT - TPC VERT
Encastrement de Boitiers
2.3 | Fourniture, encastrement et scellement de boitiers multi matériaux de 65mm 1 poste pour appareillage à vis, compris toutes sujétions | U | 13.0626 | 15.6751 | SCHNEIDER ELECTRIC - ALB71322
2.4 | Fourniture, encastrement et scellement de boitiers multi matériaux 2 postes de 65mm pour appareillage à vis, compris toutes sujétions | U | 19.1042 | 22.925 | SCHNEIDER ELECTRIC - ALB71332
2.5 | Fourniture, encastrement et scellement de boitier centre DCL, compris couvercle | U | 31.034 | 37.2408 | SCHNEIDER ELECTRIC - ALB71837
Percements et Carotages
Réalisation de carottage dans des matériaux durs (voile béton et dalle), compris amené et repli de matériel spécifique. Cette prestation ne concerne pas les traversées de cloisons de distribution légéres, platre et placo platre, qui sont inclues dans la pose des conducteurs quel que soit le support, goulotte, tube, etc.
2.6 | Réalisation de traversées pour passage de canalisations, compris calfeutrement, diamètre 50 à 300mm dans matériaux dur, épaisseur 10 à 20cm maxi | U | 95.7688 | 114.9226 | LOCARMOR - DM220
Protection Mécanique
2.7 | Fourniture et pose de protection mécanique en alu pour fourreaux et cable jusqu'à 50mm de diamètre | ml | 24.2608 | 29.113 | PETIT JEAN - COLLIER EN ALU D60
Goulotte PVC et tube IRL
Fourniture et pose de goulottes d'installation, compris accessoires de pose, angles, jonctions, embouts et toutes sujétions de coupe et de fixation, à clipsage direct appareillage 45
2.8 | Fourniture et pose de goulotte pvc blanche dimensions 50x80 | ml | 10.3014 | 12.3617 | IBOCO - B04511
2.9 | Fourniture et pose de goulotte pvc blanche dimensions 50x130 à 2 alvéoles | ml | 23.6 | 28.32 | IBOCO - B04512
Fourniture et pose de goulottes d'installation , compris accessoires de pose, angles, jonctions, embouts et toutes sujétions de coupe et de fixation
2.10 | Fourniture et pose de goulotte pvc blanche dimensions 32x15, 2 alvéoles | ml | 11.6584 | 13.9901 | IBOCO - B08804
2.11 | Fourniture et pose en apparent de tube iro IRL de 16 à 32 de diamètre, compris embases et colliers polyamide type Rilsan | ml | 8.26 | 9.912 | IBOCO - IRL TUBITECH
Colonnes Aluminium
2.12 | Fourniture et pose de colonne aluminium double face de 74x80, hauteur de 2,70m à 4,10m, fixation et réglage par vérin télescopique, clipsage direct appareillage format 45. | U | 362.8028 | 435.3634 | ENSTO - ADC111CV9010
Chemin de cable
2.13 | Fourniture et pose de chemin de cable en fil soudé, finition électro zinguée à chaud,de 50mm x 200mm compris tous accessoires de support, de raccordement et de liaison | ml | 30.8452 | 37.0142 | NIEDAX - FIL 50X200 547538
2.14 | Fourniture et pose de chemin de cable en dalle, finition électro zinguée à chaud,de 50mm x 200mm compris tous accessoires de support, de raccordement et de liaison | ml | 18.88 | 22.656 | NIEDAX - DALLE 50X200 428021
Conducteurs : Canalisations Filaires
2.15 | Fourniture, pose et raccordement de fil HO7V-U vert jaune 2,5 pour liaison équipotentielle dans tube annelé, IRO ou goulotte | ml | 5.4162 | 6.4994 | NEXANS - H07VU 2,5mm²
Conducteurs : Câbles U1000 R 2 V / HO7RNF
2.16 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 3G1,5mm² | ml | 3.6934 | 4.4321 | NEXANS - R2V 3G1,5MM²
2.17 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 3G2,5mm² | ml | 4.1182 | 4.9418 | NEXANS - R2V 3G2,5MM²
2.18 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 4G2,5mm² | ml | 1.416 | 1.6992 | NEXANS - R2V 4G2,5MM²
2.19 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 5G1.5mm² | ml | 4.071 | 4.8852 | NEXANS - R2V 5G1,5MM²
2.20 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 5G6mm² | ml | 3.3158 | 3.979 | NEXANS - R2V 5G6MM²
2.21 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 5G10mm² | ml | 12.1658 | 14.599 | NEXANS - R2V 5G10mm²
2.22 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable U-1000 R 2V de 5G16mm² | ml | 17.051 | 20.4612 | NEXANS - R2V 5G16mm²
2.23 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable HO7NRF de 3G1,5mm² | ml | 3.54 | 4.248 | NEXANS - HO7 RNF 3G1,5MM²
2.24 | Fourniture, pose et raccordement amont et aval dans tous supports de cable HO7NRF de 3G2,5mm² | ml | 3.658 | 4.3896 | NEXANS - HO7 RNF 3G2,5MM²
Conducteurs : Câbles courants faibles
2.25 | Fourniture et pose dans tous supports de cable S/FTP Cat7, résistance 140 Ohms/Km, 600MHZ, 4 paires, gaine LSOH | ml | 3.54 | 4.248 | ACOME - R7478A
2.26 | Fourniture et pose dans tous supports de cable HDMI de 10ml | U | 82.3286 | 98.7943 | CAE DATA - CHDMI20110SF
2.27 | Fourniture et pose dans tous supports de cable USB de 10ml y compris adaptateur | U | 105.8342 | 127.001 | ERARD - 722426
Conducteurs : Fibre optique LSZH intérieur/extérieur
2.28 | Fourniture et pose dans tous supports de cable fibre optique type monomode (G652-9/125µm). 6 Fibres. La connectique sera de type sc/apc. | ml | 5.2038 | 6.2446 | CAE DATA - INTEX6OS2C
2.29 | Fourniture et pose dans tous supports de cable fibre optique type monomode (G652-9/125µm). 12 Fibres. La connectique sera de type sc/apc. | ml | 5.8528 | 7.0234 | CAE DATA - INTEX12OS2C
| Boîtes de dérivation étanches |  |  | 0
2.30 | Fourniture, pose et raccordement de boite Plexo, IP55 IK07, de 105x105x55 | U | 19.3402 | 23.2082 | LEGRAND - 092022
3 | Appareillage
Appareillage format 45
Appareillage format 45 ou équivalent, pour clipsage dans goulotte, colonne, nourrice et boitier, compris raccordement et accessoires de finition et de pose
3.1 | Fourniture et pose prise de courant 2P+T 16A | U | 12.567 | 15.0804 | LEGRAND - 077111L
3.1 | Fourniture et pose prise de courant 2X2P+T 16A | U | 13.0272 | 15.6326 | LEGRAND - 077134
3.1 | Fourniture et pose prise de courant 3X2P+T 16A | U | 14.1718 | 17.0062 | LEGRAND - 077136
3.2 | Fourniture et pose prise de courant type Anglaise 2P+T 13A | U | 18.9272 | 22.7126 | LEGRAND - 077505
3.3 | Fourniture et pose sorties de cable 20A | U | 14.6084 | 17.5301 | LEGRAND - 031490
3.4 | Fourniture et pose d'interrupteur va-et-vient 10A | U | 13.7116 | 16.4539 | LEGRAND - 077011L
3.5 | Fourniture et pose de bouton-poussoir | U | 22.066 | 26.4792 | LEGRAND - 077040L
3.6 | Fourniture et pose prises RJ 45, 1connecteur, catégorie 6, 10G, blindée 9 points | U | 18.231 | 21.8772 | LEGRAND - 076576
3.7 | Fourniture et pose de blocs chargeur USB - 1 port - 1 module 230V/5V couleur blanc | U | 41.7484 | 50.0981 | LEGRAND - 077591
3.8 | Fourniture et pose de prises HD femelle + jack 3,5mm, à visser - 2 modules, couleur blanc | U | 77.6322 | 93.1586 | LEGRAND - 078774
3.9 | Fourniture et pose de prises HDMI préconnectorisées | U | 55.2594 | 66.3113 | LEGRAND - 078778
3.10 | Fourniture et pose d'obturateur 1 module | U | 1.9352 | 2.3222 | LEGRAND - 077070
3.11 | Fourniture et pose d'obturateur 2 modules | U | 6.195 | 7.434 | LEGRAND - 077071
Appareillage pour une pose en encastrée
Appareillage type Mosaic, gamme moyenne, compris raccordement et accessoire de finition et de pose
3.12 | Fourniture et pose boite d'encastrement, support universel et plaque de finition 2 modules | U | 18.0304 | 21.6365 | LEGRAND - 080051
3.13 | Fourniture et pose boite d'encastrement, support universel et plaque de finition 4 modules | U | 22.9628 | 27.5554 | LEGRAND - 080052
3.14 | Fourniture et pose boite d'encastrement, support universel et plaque de finition 8 modules | U | 36.9222 | 44.3066 | LEGRAND - 080054
3.15 | Fourniture et pose boite d'encastrement, support universel et plaque de finition 12 modules | U | 9.4636 | 11.3563 | LEGRAND - 080053
Appareillage pour une pose en saillie
Appareillage type Mosaic, gamme moyenne, compris raccordement et accessoire de finition et de pose
3.16 | Fourniture et pose cadre saille, support universel et plaque de finition 2 modules | U | 19.6234 | 23.5481 | LEGRAND - 080281
3.17 | Fourniture et pose cadre saille, support universel et plaque de finition 4 modules | U | 35.7186 | 42.8623 | LEGRAND - 080282
3.18 | Fourniture et pose cadre saille, support universel et plaque de finition 8 modules | U | 60.8172 | 72.9806 | LEGRAND - 080284
3.19 | Fourniture et pose cadre saille, support universel et plaque de finition 12 modules | U | 24.0248 | 28.8298 | LEGRAND - 080276
Appareillage, IP55
Appareillage plexo IP 55 IK 07, compris raccordement et accessoires de finition et de pose en encastré
3.20 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T 16A | U | 34.279 | 41.1348 | LEGRAND - 069831L
3.21 | Fourniture et pose de prise de courant 2P ou 3P +T 20A | U | 53.1236 | 63.7483 | LEGRAND - 055706
3.22 | Fourniture et pose de prise de courant 2P ou 3P +T 32A | U | 53.4776 | 64.1731 | LEGRAND - 055875
3.23 | Fourniture et pose d'interrupteur va-et-vient 10A | U | 33.807 | 40.5684 | LEGRAND - 069811L
3.24 | Fourniture et pose de poussoir 10A y compris lampe 230V | U | 19.234 | 23.0808 | LEGRAND - 069832L
3.25 | Fourniture et pose prise RJ 45, catégorie 6, FTP 9 points blindé, avec volet | U | 34.869 | 41.8428 | LEGRAND - 069569L
3.26 | Boitier et support 1 poste | U | 12.036 | 14.4432 | LEGRAND - 069651L
3.27 | Boitier et support 2 postes | U | 21.889 | 26.2668 | LEGRAND - 069672L
3.28 | Boitier et support 3 postes | U | 23.0336 | 27.6403 | LEGRAND - 069680L
4 | Chauffage Electrique
Appareils à Inertie
4.1 | Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique à inertie (sèche ou fluide), verrouillage par code PIN, pilotage éventuel par fil pilote, thermostat électronique, de 750W, classe II | U | 331.226 | 397.4712 | OSILY - OS01KDD01
4.2 | Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique à inertie (sèche ou fluide), verrouillage par code PIN, pilotage éventuel par fil pilote, thermostat électronique, de 1000W, classe II | U | 358.2362 | 429.8834 | OSILY - KETSCH OS01KDD02
4.3 | Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique à inertie (sèche ou fluide), verrouillage par code PIN, pilotage eventuel par fil pilote, thermostat électronique, de 1500W, classe II | U | 434.7946 | 521.7535 | OSILY - OS01KDD03
4.4 | Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique à inertie (sèche ou fluide), verrouillage par code PIN, pilotage eventuel par fil pilote, thermostat électronique, de 2000W, classe II | U | 269.335 | 323.202 | OSILY - OS01KDD05
Coffrets Sécurité
4.5 | Fourniture et pose de coffret de sécurité plexo IP55 IK07, classe II, 9 modules, une protection tétrapolaire 20A, 1 protection bipolaire 10A, 2 voyants présence tension | U | 291.3066 | 349.5679 | LEGRAND - 038081
4.6 | Fourniture et pose et raccordement d'une commande d'arrêt d'urgence "coup de poing" type plexo 55, à impulsion, contact NF | U | 167.2414 | 200.6897 | LEGRAND - 038009
4.7 | Fourniture, pose en saillie et raccordement d'un dispositif de commande pour coupure blanc à menbrane déformable avec indicateur mécanique d'état | U | 91.273 | 109.5276 | LEGRAND - 138073
Accessoires pour tableau de distribution
4.8 | Fourniture et pose pictogramme adhésif ou métallique " danger électrique" 50mm | U | 18.8682 | 22.6418 | SECURINORME - A5480119
4.9 | Fourniture et pose de bandes porte-étiquette adhésives | U | 6.0652 | 7.2782 | LEGRAND - 038818
4.10 | Fourniture et pose de pochette porte-plan | U | 10.2542 | 12.305 | LEGRAND - 036580
4.11 | Fourniture et pose de borne de jonction de 2,5 mm2 à 35 mm2 de capacité, type polyamide, montée sur rail DIN.Couleur au choix | U | 5.3808 | 6.457 | LEGRAND - VIKING3
6 | Protections et commande des circuits
Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs, interrupteurs et matériel modulaires, compris accessoires de pose, peignes de raccordement, toutes sujétions de cablage entrées et sorties en fil souple et embout de section appropriée, à partir du distribloc et jusqu'au bornier de sortie inclu, et compris repérage et toutes sujétions de support de filerie. Réalisation des schémas, si installation TD ou TGBT complet .
Protections bipolaires modulaires
6.1 | Fourniture et pose d'un disjoncteur uni + neutre, calibre de 2A à 20A au choix, courbe C, pouvoir de coupure ICC 4.5 kA à 6 kA, NF 60947 | U | 19.6588 | 23.5906 | SCHNEIDER ELECTRIC - IDT40
6.2 | Fourniture et pose d'un disjoncteur uni + neutre, calibre de 25A à 40A au choix, courbe C, pouvoir de coupure ICC 4.5 kA 6 kA, NF 60947 | U | 23.5174 | 28.2209 | SCHNEIDER ELECTRIC - iDT40
6.3 | Fourniture et pose de disjoncteurs Différentiel monobloc 30mA, uni + neutre de 2 ou 40A, courbe C, type AC, pouvoir de coupure ICC 4.5 kAà 6 kA, NF 60947 | U | 97.5742 | 117.089 | SCHNEIDER ELECTRIC - iDD40
6.4 | Fourniture et pose de disjoncteurs Différentiel monobloc 300mA, uni + neutre de 2 ou 40A, courbe C, type AC, pouvoir de coupure ICC 4.5 kAà 6 kA, NF 60947 | U | 112.5838 | 135.1006 | SCHNEIDER ELECTRIC - iDD40
6.5 | Fourniture et pose d'interrupteurs différentiels 300mA bipolaire de 40 A, type AC | U | 75.0598 | 90.0718 | SCHNEIDER ELECTRIC - iID
6.6 | Fourniture et pose d'interrupteurs différentiels 30ma bipolaire de 40 A, type AC | U | 66.0564 | 79.2677 | SCHNEIDER ELECTRIC - iID
Protections tétrapolaires
6.7 | Fourniture et pose de disjoncteurs différentiels monobloc 30 ou 300mA type AC, courbe C, tetrapolaire 25A, pouvoir de coupure ICC 10kA, NF 60947 | U | 167.619 | 201.1428 | SCHNEIDER - iDD40
6.8 | Fourniture et pose de disjoncteurs différentiels monobloc 30 ou 300mA type AC, courbe C, tetrapolaire 32A, pouvoir de coupure ICC 10kA, NF 60947 | U | 184.1272 | 220.9526 | SCHNEIDER ELECTRIC - iDD40
6.9 | Fourniture et pose d'interrupteurs différentiels 30 ou 300mA, type AC, tetrapolaire de 63 A | U | 193.1306 | 231.7567 | SCHNEIDER ELECTRIC - iIG40
6.10 | Fourniture et pose d'interrupteurs sectionneurs avec possibilité de déclenchement à distance, Tetrapolaire de 63A | U | 115.0854 | 138.1025 | SCHNEIDER ELECTRIC - A9S70763
Equipement divers modulaires
6.11 | Fourniture et pose de Parafoudres monoblocs de type 2, 4P + N, courant maxi de décharge 25KA,avec cartouches débrochables, signalisation de fin de vie et report, compris kit de connexion | U | 218.89 | 262.668 | SCHNEIDER ELECTRIC - A9L16297
6.12 | Fourniture et pose d'interrupteurs crépusculaires, avec horloge digitale, luminosité de commutation à réglage digital affiché à l'écran ainsi que l'état de commutation, temporisation à l'enclenchement et au déclenchement réglable,luminosité et temporisation règlable individuellement à l'activation et à la désactivation, 1 canal, compris capteur saillie IP55 | U | 197.6382 | 237.1658 | SCHNEIDER ELECTRIC - CCT15483
6.13 | Fourniture et pose d'interrupteurs horaires programmables, affichage digital, programmable journée ou hebdomadaire, 1 voie | U | 102.07 | 122.484 | SCHNEIDER ELECTRIC - CCT15441
6.14 | Fourniture et pose OF / SD | U | 34.3144 | 41.1773 | SCHNEIDER ELECTRIC - A9N26929
6.15 | Fourniture et pose de contacteur 2P 25A bobine 24v ou 230v | U | 52.569 | 63.0828 | SCHNEIDER ELECTRIC - A9C24732
7 | Eclairage de Sécurité
Eclairage de sécurité SATI
7.1 | Fourniture, pose et raccordement de BAES LED d'évacuation compact 45lm de type SATI , pose plafond en drapeau ou mural, IP 43-IK 07, classe II, y compris étiquette de balisage accessoires cadre d'encastrement et grille de protection, disponible en 3 couleurs (Noir Gris Argent). | U | 85.3612 | 102.4334 | LUMINOX - LUM16125
7.2 | Fourniture, pose et raccordement de BAES LED d'évacuation compact 45lm de type SATI , pose plafond en drapeau ou mural, IP 66-IK 08, classe II, y compris étiquette de balisage accessoires cadre d'encastrement et grille de protection, disponible en 3 couleurs (Noir Gris Argent). | U | 100.0758 | 120.091 | LUMINOX - LUM16105
7.3 | Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes d'éclairage anti-panique LED compact 400lm, compatible centrale de gestion, montage mural ou plafond , IP 43-IK 07, de type SATI, classe II, y compris accessoires cadre d'encastrement et grille de protection. | U | 137.8948 | 165.4738 | LUMINOX - LUM16143
7.4 | Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes d'éclairage anti-panique LED compact 1000/2000lm pour locaux grandes hauteurs type salle de sport, IP 42 / IP 65-IK 07, de type SATI, classe II, y compris accessoires cadre d'encastrement et grille de protection. | U | 274.35 | 329.22 | LUMINOX - BEAMTECH 1000 2000
7.5 | Fourniture, pose et raccordement de lampe portable d'intervention LED, IP44, classe II, 50/100lm. | U | 109.0674 | 130.8809 | LUMINOX - LUM10151
7.6 | Fourniture et pose de télecommande de blocs secours standard SATI, capacité 500 blocs. | U | 118.0826 | 141.6991 | LUMINOX - LUM10312
Eclairage de sécurité SATI Adressable pour locaux tertiaires
7.7 | Fourniture, pose, raccordement et programmation d'une centrale de gestion saillie autonome, pour un parc de BAES adressables, interrogeable à distance a partir de son adresse IP en Webserveur, exécute en automatique tous les tests réglementaires suivant la NFC 71830, rapport de test consultable directement sur l'écran tactile de la centrale de gestion ou à distance depuis un appareil connecté, compatible avec les blocs adressables proposés y compris boitier infrarouge pour l'adressage des blocs. | U | 1239.9676 | 1487.9611 | LUMINOX - LUM21735
7.8 | Fourniture, pose, raccordement et programmation d'une centrale de gestion saillie supervision Web controle embarqué pour 800 BAES adressables, interrogeable à distance a partir de son adresse IP sans logiciel particulier, rapport de test consultable directement sur l'écran 10 pouces LCD de la centrale de gestion ou à distance depuis un appareil connecté, fonction des plans embarqués des blocs de l'installation. | U | 1751.1672 | 2101.4006 | LUMINOX - 40071361056
7.9 | Fourniture et pose d'un boitier de télécommande électronique pour réaliser la fonction de mise au repos règlementaire compatible avec le système adressable. | U | 39.2468 | 47.0962 | LUMINOX - LUM10319
7.10 | Fourniture et pose d'un boitier infrarouge de programmation des BAES adressables. | U | 217.9696 | 261.5635 | LUMINOX - LUM10320
7.11 | Fourniture, pose et raccordement de BAES LED d'évacuation compact 45lm, compatible centrale de gestion, pose plafond en drapeau ou mural, IP 43-IK 07, de type SATI adressable, classe II, y compris étiquette de balisage accessoires cadre d'encastrement et grille de protection, disponible en 3 couleurs (Noir Gris Argent). | U | 114.342 | 137.2104 | LUMINOX - LUM17214
7.12 | Fourniture, pose et raccordement de BAES LED d'évacuation compact 45lm, compatible centrale de gestion, pose plafond en drapeau ou mural, IP 66-IK 08, de type SATI adressable, classe II, y compris étiquette de balisage accessoires cadre d'encastrement et grille de protection, disponible en 3 couleurs (Noir Gris Argent). | U | 137.352 | 164.8224 | LUMINOX - LUM17215
7.13 | Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes d'éclairage anti-panique LED compact 400lm, compatible centrale de gestion, montage mural ou plafond , IP 43-IK 07, de type SATI adressable , classe II, y compris accessoires cadre d'encastrement et grille de protection. | U | 91.9102 | 110.2922 | LUMINOX - LUM17243
7.14 | Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes d'éclairage anti-panique LED compact 500/1000/2000lm pour locaux grandes hauteurs, compatible centrale de gestion, montage mural ou plafond , IP 65-IK 07, de type SATI adressable, classe II, y compris accessoires cadre d'encastrement et grille de protection. | U | 61.9972 | 74.3966 | LUMINOX - BEAMTECH ADR 500 1000 2000
7.15 | Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes d'éclairage anti-panique LED compact 1000/2000lm pour locaux grandes hauteurs type salle de sport, compatible centrale de gestion, montage mural ou plafond , IP 42 / IP 65 -IK 07, de type SATI adressable, classe II, y compris accessoires cadre d'encastrement et grille de protection. | U | 758.0084 | 909.6101 | LUMINOX - LUM17110
8 | Equipement Réseaux Informatiques et Téléphonie
Baies et accessoires
8.1 | Fourniture et pose d'une baie 19", largeur 800, profondeur 800, porte en verre réversible, accessible 4 faces, 42 U, inclu ventilateur électrique en partie supérieure. | U | 924.7188 | 1109.6626 | CAE DATA - ES4288
8.2 | Fourniture et pose d'un bati-rack 19', 600 x 800, 42U, socle et montant en acier bichromaté | U | 583.3802 | 700.0562 | LEGRAND - 046396
8.3 | Fourniture et pose d'un coffret 19'', profondeur 600, fond pivotant, 9U | U | 350.2476 | 420.2971 | LEGRAND - 646221
8.4 | Fourniture et pose d'un coffret 19'', profondeur 600, fond pivotant, 21U | U | 593.6934 | 712.4321 | LEGRAND - 646225
8.5 | Fourniture, pose et raccordement de connecteurs volution RJ45catégorie 6 - 10G blindés | U | 15.5878 | 18.7054 | LEGRAND - VOLOCK6SH8
8.6 | Fourniture et pose d'un bandeau en alu brossé de 16 ports RJ45 non équipé, K6 ou K10 | U | 20.0718 | 24.0862 | POUYET CORNING - VOLSPK16
8.7 | Fourniture et pose d'un bandeau en alu brossé de 24 ports RJ45 non équipé, K6 ou K10 | U | 57.9734 | 69.5681 | POUYET CORNING - VOLSPK24
8.8 | Fourniture et pose de tiroirs ou panneaux téléphonique équipés de 2 modules 12 ports | U | 48.5688 | 58.2826 | LEGRAND - 033790
8.9 | Fourniture et pose de modules d'extension téléphonique 12 ports | U | 21.8182 | 26.1818 | LEGRAND - 033755
8.10 | Fourniture et pose d'un bandeau passe cable à balai | U | 19.8004 | 23.7605 | CAE DATA - MMCPFB1UG
8.11 | Fourniture et pose d'une étagère fixe | U | 27.022 | 32.4264 | CAE DATA - 49PM1U250G
8.12 | Fourniture, pose et raccordement d'un bandeau de 8 prises secteur | U | 37.9488 | 45.5386 | CAE DATA - 49BM8PM
8.13 | Fourniture et pose de tiroir optique 19" à glissière , 12 traversées SC | U | 75.048 | 90.0576 | CAE DATA - TC1U12SCSLCD
8.14 | Fourniture, pose et raccordement de prises optique SC simplex avec traversée | U | 29.028 | 34.8336 | POUYET CORNIN - N301028A
8.15 | Fourniture et pose de supports 4 connecteurs volution RJ45, adaptable rail gamme Europe | U | 74.4344 | 89.3213 | POUYET CORNING - VOLSAF4K
8.16 | Fourniture et pose de convertisseurs fibres - ethernet | U | 135.0982 | 162.1178 | CAE DATA - TCTFX1000SC
Test et Brassage
8.17 | Réalisation de test de ligne pantascanner, statique et dynamique suivant norme ISO/CEI 11801 ou EN 50173-1. compris recette, repérage et renseignement, | U | 21.4878 | 25.7854
8.18 | Fourniture et pose de cordons blindés RJ11- RJ45 de 1m de long | U | 7.6464 | 9.1757 | GIGAMEDIA - CORJ11451M
8.19 | Fournitures et pose de filtre ADSL | U | 7.9296 | 9.5155 | GIGAMEDIA - ADSLFRGIG
8.20 | Fourniture et pose de cordons blindés RJ45 - RJ45 100 ohms 10 Giga, de 0,50m de long | U | 6.9384 | 8.3261 | CAE DATA - ECORD6ASF1MS
8.21 | Fourniture et pose de cordons blindés RJ45 - RJ45 100 ohms 10 Giga, de 1 m de long | U | 7.4694 | 8.9633 | CAE DATA - ECORD6ASF1MS
8.22 | Fourniture et pose de cordons blindés RJ45 - RJ45 100 ohms 10 Giga, de 2 m de long | U | 8.8618 | 10.6342 | CAE DATA - ECORD6ASF2MS
8.23 | Fourniture et pose de cordons blindés RJ45 - RJ45 100 ohms 10 Giga, de 3 m de long | U | 9.794 | 11.7528 | CAE DATA - ECORD6ASF3MS
8.24 | Fourniture et pose de jarretière optique monomode de brassage SC/SC longueur1,5m | U | 24.4024 | 29.2829 | CAE DATA - JSCSC2DOS2
9 | Prestations et Fournitures Diverses
Poste HT/BT
9.1 | Entretien Poste HT/BT , 3 cellules, maneuvre, nettoyage général et maintenance | U | 327.4736 | 392.9683
9.2 | Réalisation du prélèvement et de l' analyse du diélectrique d'un transformateur HT/BT : Pack 2+,cumul d'analyses,tension de claquage, teneur en eau, acidité, indice de couleur, aspect, dosage des gaz dissous(GD/chrmatographie), si nécessaire teneur en PCB, PCBT, PCT. | U | 234.7728 | 281.7274
Prestations complémentaires diverses
9.3 | Dépose de luminaires encastrés ou saillies, compris évacuation, mise en décharge et taxes | U | 10.5964 | 12.7157
9.4 | Dépose de luminaires encastrés ou sailles des installations de grandes hauteurs, compris évacuation, mise en décharge et taxes | U | 5.723 | 6.8676
9.5 | Dépose de blocs de secours, compris évacuation, mise en décharge et taxes | U | 7.5048 | 9.0058
9.6 | Dépose et repose de luminaires tout types, compris raccordements et toutes sujétions de fixation, pour réalisation travaux autres corps d'état | U | 8.2246 | 9.8695
9.7 | Dépose de projecteur d'éclairage de stade, compris évacuation, mise en décharge et taxes ou livraison service des sports | U | 25.0278 | 30.0334
9.8 | Dépose et repose de colonnes pour travaux divers, compris toutes prestations de cablage | U | 6.431 | 7.7172
9.9 | Fourniture, pose et dépose d'un coffret électrique de chantier, pour opération second œuvre, durée maximum de 2 mois | U | 46.4802 | 55.7762
9.10 | Fourniture et mise en service d'un groupe électrogène de chantier, durée chantier maximum 2 jours | U | 50.0556 | 60.0667
9.11 | Réparations de cable compris manchons de sertissage, boite et résine, et toutes sujétions, jusqu'à 5x25mm² | U | 140.1132 | 168.1358
9.12 | Création d'un dossier d'exécution avant travaux | U | 106.2 | 127.44
9.13 | Mise à jour de shémas d'installation après travaux | U | 59 | 70.8
9.14 | Consignation - déconsignation d'installation avec mise en place des dispositifs de condamnation | U | 59 | 70.8
Prises de Terre
9.15 | Forfait réalisation prise de terre, si posibilité à proximité directe batiment compris barette de coupure, signalisation et toutes sujétions | U | 152.6448 | 183.1738
Prestations ponctuelles pour travaux en hauteur
9.16 | Utilisation ponctuelle de camion-nacelle télescopique ou d'élévateur articulé (prestation pour durée du chantier / 1 jour) | J | 264.1312 | 316.9574
9.17 | Fourniture, montage et démontage échafaudage roulant hauteur de 3 à 10 m, (prestation pour durée du chantier / 1 jour) | J | 57.4896 | 68.9875
10 | Bornes de recharge électriques |  | 0
| type de recharges |  | 0
10.1 | Fourniture, pose d'une borne de recharge rapide pour véhicule électrique, avec cable attaché type 2 de 10mm2 de 5 ml, de 2,3 à 7,4 KW 32 A monophasé, IP55 IK08, connectée à l'appication via le Wi-Fi - Bluetooth aux appareils téléphones tablettes Android, IPhone, IPad, protocole de communication Modbus RS485, y compris le disjoncteur de protection monophasé. | U | 1908.8388 | 2290.6066 | WALLBOX - PULSAR PLUS
10.2 | Fourniture, pose d'une borne de recharge rapide pour véhicule électrique, avec cable attaché type 2 de 10mm2 de 5 ml, de 11 à 22 KW 16 / 32 A triphasé, IP55 IK08, connectée à l'appication via le Wi-Fi - Bluetooth aux appareils téléphones tablettes Android, IPhone, IPad, protocole de communication Modbus RS485, y compris le disjoncteur de protection monophasé. | U | 3062.6192 | 3675.143 | WALLBOX - PULSAR PLUS
10.3 | Fourniture, pose d'une prise de recharge, 3,2KW monophasé, IP66, IK08, fixation murale. | U | 123.605 | 148.326 | LEGRAND - 090471
11 | Solaire
Panneau LED avec mât
11.1 | Fourniture, pose de tête LED Solaire et mât, à diffusion directe, 28 LED avec Driver incorporé, corps en aluminium, 40w, 3000k ou 4000k, 4889 lm, 122 lm/w, IP65 IK07, dimenssions 1116x604x64, couleur Noir Anthracite Blanc ou Bronze, Détecteur de mouvement intégré, y compris la télécommande de réglage,mât tubulaire de 4ml, crosse et controleur de charge solaire. | U | 955.1864 | 1146.2237 | EPSILON - NATO 40W